Доп. прил. 12

**Примерный** ПЕРЕЧЕНЬ

технической документации по эксплуатации электроустановок

(в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001 и др.)

|  |  |
| --- | --- |
| №№  п/п | Наименование документа |
| 1. | Приказы директора: |
| 1.1. | О назначении лиц, ответственных за электрохозяйство. |
| 1.2. | О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (в составе 3 чел. - для проверки знаний 2 чел.). |
| 1.3. | О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (в составе 5 чел.). |
| 1.4. | О назначении лиц, имеющих право присваивать I группу по электро­безопасности. |
| 1.5. | О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности допускаю­щего при выполнении работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 В. |
| 1.6. | О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности ответ­ственного руководителя работ в электроустановках. |
| 1.7. | О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности производи­теля работ в электроустановках. |
| 1.8. | О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности наблюда­ющего при производстве работ в электроустановках. |
| 1.9. | О назначении лиц, имеющих право единоличного осмотра электро­установок. |
| 1.10. | Об организации оперативного обслуживания электроустановок и опе­ративного управления электрохозяйством. |
| 1.11. | О назначении лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с оперативным персоналом энергоснабжающих организаций. |
| 1.12. | О назначении работников, ответственных за поддержание исправного состояния и проведение периодических проверок переносных и пере­движных электроприемников. |
| 1.13. | О присвоении I группы по электробезопасности. |
| 1.14. | О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок. |
| 1.15. | Об определении периодичности и объёмов осмотров электроустано­вок. |
| 1.16. | О назначении ответственных за электрохозяйство структурных под­разделений. |
| 1.17. | О разделении обязанностей электротехнического и электротехнологи- ческого персонала. |
| 1.18. | Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей экс­плуатации. |
| 1.19. | Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка пе­реносных заземлений опасна или невозможна. |
| 1.20. | О создании комиссии по техническому освидетельствованию техноло­гических систем и электрооборудования с истёкшими сроками службы. |

|  |  |
| --- | --- |
| №№  п/п | Наименование документа |
| 1.21. | О предоставлении права выдачи нарядов и распоряжений на производ­стве работ в электроустановках работникам из числа оперативного пер­сонала. |
| 1.22. | О закреплении систем учета электроэнергии за работниками предпри­ятия. |
| 1.23. | Об учете и нумерации средств защиты, переносных и передвижных электроприемников, нарядов на производство работ в электроустанов­ках и бланков переключений. |
| 1.24. | О назначении лиц, ответственных за учет, хранение, техническое со­стояние и периодические испытания средств защиты, применяемых в электроустановках. |
| 1.25. | О порядке хранения технической документации электрохозяйства. |
| 1.26. | О назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда. |
| 2. | Перечни: |
| 2.1. | Должностей и профессий электротехнического и электротехнологиче- ского персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. |
| 2.2. | Должностей и профессий неэлектротехнического персонала, по кото­рым требуется присвоение I группы по электробезопасности. |
| 2.3. | Работ, разрешённых в порядке текущей эксплуатации. |
| 2.4. | Электроустановок, в которых установка переносных заземлений опас­на или невозможна. |
| 2.5. | Электроустановок, находящихся в оперативном управлении дежурного электромонтёра. |
| 2.6. | Сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений. |
| 2.7. | Средств измерений, переведённых в разряд индикаторов. |
| 2.8. | Средств защиты, распределённых между объектами. |
| 2.9. | Профессий и должностей работников, освобождённых от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. |
| 3. | Должностные инструкции: |
| 3.1. | Главного инженера. |
| 3.2. | Начальника службы эксплуатации электроустановок. |
| 3.3. | Начальника оперативно-диспетчерской службы. |
| 3.4. | Дежурного электромонтёра. |
| 3.5. | Электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. |
| 4. | Инструкции по охране труда: |
| 4.1. | Электромонтёру - по ремонту и обслуживанию электрооборудования. |
| 4.2. | Дежурному электромонтёру. |
| 4.3. | Электромонтёру - по оперативным переключениям в распределитель­ных сетях. |
| 4.4. | Электромонтёру оперативно-выездной бригады. |
| 4.5. | Электромонтёру - по надзору за трассами кабельных линий электропе­редачи. |
| 4.6. | При работе с переносными и передвижными электроприёмниками. |
| 4.7. | Неэлектротехническому персоналу для присвоения I группы по элек­тробезопасности. |

|  |  |
| --- | --- |
| №№  п/п | Наименование документа |
| 4.8. | Инструкция по пожарной безопасности. |
| 5. | Журналы: |
| 5.1. | Учёта проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. |
| 5.2. | Учёта работ по нарядам и распоряжениям. |
| 5.3. | Учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехни­ческому персоналу. |
| 5.4. | Оперативный журнал. |
| 5.5. | Учета выдачи и возврата ключей от электроустановок. |
| 5.6. | Релейной защиты, автоматики и телемеханики. |
| 5.7. | Дефектов и неполадок на электрооборудовании. |
| 5.8. | Учёта электрооборудования. |
| 5.9. | По учёту противоаварийных и противопожарных тренировок. |
| 5.10. | Регистрации вводного инструктажа. |
| 5.11. | Регистрации инструктажа на рабочем месте. |
| 5.12. | Регистрации несчастных случаев на производстве. |
| 5.13. | Учета электроэнергии. |
| 5.14. | Учета и содержания средств защиты. |
| 5.15. | Регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного обо­рудования к ним. |
| 5.16. | Регистрации инструктажа по пожарной безопасности. |
| 5.17. | Учета инструкций по охране труда для работников. |
| 5.18. | Учета выдачи инструкций по ОТ для работников. |
| 6. | Положения: |
| 6.1. | Об электрослужбе. |
| 7. | Программы: |
| 7.1. | Подготовки административно-технического персонала, не имеющего прав оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. |
| 7.2. | Подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала. |
| 7.3. | Противоаварийных тренировок оперативного и оперативно-ремонт­ного персонала. |
| 7.4. | Противопожарных тренировок оперативного и оперативно-ремонтного персонала. |
| 7.5. | Подготовки ремонтного персонала. |
| 7.6. | Вводного инструктажа. |
| 7.7. | Первичного инструктажа на рабочем месте. |
| 8. | Планы, планы-графики, графики: |
| 8.1. | Проведения специальной подготовки электротехнического персонала на 201 г. |
| 8.2. | Проверки знаний у электротехнического и электротехнологического персонала, норм и правил работы в электроустановках. |
| 8.3. | Технического перевооружения и реконструкции электроустановок. |
| 8.4. | Мероприятий по предотвращению несчастных случаев на производ­стве. |

|  |  |
| --- | --- |
| №№  п/п | Наименование документа |
| 8.5. | Мероприятий по стимулированию работы персонала по повышению эффективности функционирования электрохозяйства. |
| 8.6. | Проведения ремонтов и технического обслуживания электрооборудо­вания. |
| 8.7. | Проведения ремонтов электрооборудования, влияющих на изменение объемов производства. |
| 8.8. | Мероприятий по предотвращению аварийных выбросов трансформа­торного масла из маслонаполненного оборудования в окружающую среду. |
| 8.9. | Осмотров, проверки технического состояния осветительных установок и очистки светильников. |
| 8.10. | Производства планово-предупредительных ремонтов газосветных установок сети рекламного освещения. |
| 8.11. | Периодических осмотров воздушных и кабельных ЛЭП. |
| 8.12. | Измерений и испытаний параметров электроустановок. |
| 8.13. | Осмотров электрооборудования должностными лицами. |
| 8.14. | Проведения противоаварийных и противопожарных тренировок с опе­ративным и оперативно-ремонтным персоналом на 200 г. |
| 8.15. | Проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников. |
| 9. | Акты, протоколы: |
| 9.1. | Технологической и аварийной брони. |
| 9.2. | Разграничения сетей по имущественной (балансовый) принадлежности и эксплуатационной ответственности:   * между энергоснабжающей организацией и Потребителем; * между Потребителем и субабонентами (арендаторами); * между структурными подразделениями потребителя. |
| 9.3. | Допуск электроустановок в эксплуатацию инспектором Ростехнадзора:   * новых; * реконструированных. |
| 9.4. | Приемки оборудования после капитального ремонта. |
| 9.5. | Технического освидетельствования систем и электрооборудования с |
| 9.6. | истекшими сроками службы.  Контроля показателей качества электрической энергии. |
| 9.7. | Периодических испытаний и измерений параметров электроустановок. |
| 10. | Ведомости: |
| 10.1. | Выдачи работникам персональной «Межотраслевой инструкции по ока­занию первой помощи при несчастных случаях на производстве». |
| 10.2. | Выдачи работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты. |