Доп. прил. 25

Рекомендуемая форма Приказа «О предоставлении работникам
прав при работе в электроустановках»
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ

« » 2012 г. г. Санкт-Петербург № \_\_\_\_

«О предоставлении работникам прав при работе в электроустановках»

В соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

(при необходимости конкретизируется по подразделениям организации)

I. Предоставить право ЕДИНОЛИЧНОГО ОСМОТРА электроустановок до и выше 1000 В работникам из числа административно-технического персонала (тре­бование п.п. 1.3.4, 2.1.10 ПОТ РМ):

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *Ф.И.О. должность*
- ответственный за электрохозяйство, группа V в ЭУ до и выше 1000 В
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *Ф.И.О. должность*
- зам. ответственного за электрохозяйство, группа V в ЭУ до и выше 1000 В
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *Ф.И.О. должность*
- другие работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V в ЭУ до и выше 1000В.
**II.** Предоставить право **ЕДИНОЛИЧНОГО ОСМОТРА** электроустановок до
1000 В работникам из числа административно-технического персонала (требование п.п. 1.3.4, 2.1.10 ПОТ РМ):
1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
**III.** Предоставить право **ВЫДАЧИ НАРЯДОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ** для ра-
боты в электроустановках до и выше 1000 В работникам из числа административ-
но-технического персонала (требования п.п. 2.1.4, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа V в ЭУ до и выше 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа V в ЭУ до и выше 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
**IV.** Предоставить право **ВЫДАЧИ НАРЯДОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ** для ра-
боты в электроустановках до 1000 В работникам из числа административно-
технического персонала (требование п.п. 2.1.4, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
**V.** Предоставить право **ВЫДАЧИ НАРЯДОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ** при работе в электроустановках по предотвращению аварий и ликвидации их последствий работникам из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, имеющим группу IV до и выше (до) 1000 В по электробезопасности (требование п. 2.1.4 ПОТ РМ)
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до и выше (до) 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до и выше (до) 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
**VI.** Предоставить право быть назначенным **ОТВЕТСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ** работ по нарядам в ЭУ до и выше (до) 1000 В (требование п.п. 2.1.5, 2.1.10 ПОТ РМ):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа V(IV) в ЭУ до и выше (до) 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа V(IV) в ЭУ до и выше (до) 1000 В
 *Ф.И.О. должность*

**VII.** Предоставить право быть назначенным **ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ** по
нарядам и распоряжениям в ЭУ до и выше 1000 В (требование п.п. 2.1.7, 2.1.10
ПОТ РМ):
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
*Ф.И.О. должность*
**VIII.** Предоставить право быть назначенным **ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ**
по нарядам и распоряжениям в ЭУ до 1000 В (требование п.п. 2.1.7, 2.1.10 ПОТ
РМ):
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа III в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа III в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
**IX.** Предоставить право быть назначенным **НАБЛЮДАЮЩИМ** при произ-
водстве работ по нарядам и распоряжениям (требование п.п. 2.1.8, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа III в ЭУ до и выше 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа III в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
**X.** Предоставить право быть назначенным **ДОПУСКАЮЩИМ** при производ-
стве работ по нарядам и распоряжениям (требование п.п. 2.1.6, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа III в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
XI. Допустить к выполнению ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ в элект-
роустановках до и выше 1000 В работников оперативного (оперативно-ремонт-
ного) персонала (требование п.п. 1.3.1, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
**XII.** Допустить к выполнению **ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ** в
электроустановках до 1000 В работников оперативного (оперативно-ремонтного)
персонала (требование п.п. 1.3.1, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - группа III в ЭУ до 1000 В
 *Ф.И.О. должность*
**XIII. Приказ довести до исполнителей.**
**Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
 (подпись) (фамилия, инициалы)